设 计 任 务 书

一、设计范围

1、项目名称： 珠海高栏港综合保税区监管电商物流分拣车间配套查验设施项目

2、项目地点： 高栏港综合保税区内

3、设计区域： 跨境电商查验场所

4、设计面积： 1000平方米

二、设计内容

设计内容包括：上述范围内的跨境电商查验设备的平面图、跨境电商查验用房布局图、查验场所配套用房规划、查验场所的配套园区机房工程设计、海关机房工程设计、弱电信息化、围网。

三、设计阶段及提交成果的深度要求

（一）初步设计阶段

1、初步设计提交成果：

初步设计平面图，内容包括但不限于：

（1）平面布置图

深度要求：根据甲方提出的使用要求，对各功能分区、查验设备布局、满足功能要求的设施设备作出的初步规划。

（2）投资估算表

2、提供AutoACD2004版本以下、Office2003版本以下电子文件。

3、牵头甲方与拱北海关及高栏港海关调研1210场地建设需求，根据海关监管要求及技术要求制定《高栏港综合保税区跨境电商1210监管场所建设方案》，并通过海关审核。

4、甲方书面认可后，方为认可该阶段工作完成。

（二）方案（深化）设计阶段

1、方案（深化）设计阶段提交成果：

根据甲方、拱北海关及高栏港海关确认的建设方案进行深化设计，并经海关确认后提供以下成果：

（1）平面布置图

深度要求：各功能区域的名称、分拣线设备布局、视频监控点位图、综合布线、弱电机房。

（2）跨境分拣线项目设备材料清单。

材料清单中需列明内容：

- 设备名称

- 参考品牌

- 参数

- 单位

- 数量

- (3) 投资估算表

2、以上（1）项所有图纸文件需提供相应的AutoCAD2004版本以下、Office2003版本以下电子文件。

3、经甲方及相关顾问书面认可后方可认为该阶段工作完成。

（三）施工图设计阶段

1、施工图提交成果：

（1）图纸封面

深度要求：包括项目名称、图纸名称、编制单位、编制时间

（2）图纸目录

深度要求：包括图纸编号、图纸名称、图纸张号、图幅

（3）施工图设计说明

深度要求：有关设计依据、设计规范、主要施工做法的说明、施工过程中应注意的技术性说明文字等

（4）材料明细表

深度要求：包括设备参数、使用部位、主要规格等；严禁在施工图纸上提供供应商信息

（5）平面布置图

深度要求：包括分拣线设备布局、查验用房、暂扣仓、园区机房、海关机房；

（6）隔墙定位图

深度要求：包括隔墙使用材料、隔墙厚度、隔墙的轴线尺寸；不同材料隔墙的做法详图索引；如建筑设计院已出隔墙定位图，在装饰设计无改动的情况下，以建筑设计院图纸为准

（7）点位图

深度要求：在平面图基础上绘制，包括视频监控、门禁、电器设备插座、电话电视宽带端口插座等的位置相对尺寸，需以建筑轴线或室内隔墙毛坯面为尺寸标注的基准线。

2、装饰施工图纸需提供蓝图6套及相应的AutoCAD2004版本以下电子文件。

3、经甲方及相关顾问书面认可后方可认为该阶段工作完成。

（四）施工服务阶段

1、乙方人员应在工程动工前进行施工图交底，并定期与甲方指定的承建商磋商技术问题及审查其工作进度并提出指导意见，必要时需到现场解决。

2、工程竣工时，牵头甲方协调拱北海关及高栏港海关对1210监管场地进行验收。

3、工程竣工时协助甲方进行总体验收。

4、指导承建商纠正施工中的错误做法，并对易产生的施工通病进行提醒。

（五）费用及支付方法

1、本工程装配式专项设计费用含税总价为     元（人民币大写：       元整），增值税税率为    %。支付进度

支付进度表

| 阶段 | 付费时间及条件 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后 | 30% |
| 2 | 提交施工图设计成果并经甲方确认后（若有第三方审图，则审图合格后） | 50% |
| 3 | 工程竣工验收合格后 | 20% |

- 本工程采用设计费取费标准：参考国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本)所载标准的计取，室内装修设计以设计概算（政府部门审批或备案的概算安装工程费）为计费额，计取的专业调整系数 1.0、工程复杂程度调整系数 0.85、附加调整系数为1.0。

3、乙方在完成各阶段成果后，向甲方出具请款函，在甲方书面认可后开具等额有效增值税含税   %普通发票后支付相应款项。

4、以上金额包含但不限于乙方为完成本项目工作而发生的一切费用：包括但不限于设计费、修改费、邮寄费、咨询费、必要的沟通、协调、施工过程服务、验收等工作、委托乙方代理人、现场服务指导的人力及差旅成本、一切不可预见费等。

5、如遇国家税收政策调整，按保持合同价格条款中不含税金额不变的原则，税金根据税收政策调整。相应的含税价格调整为：含税价格=不含税价格+不含税价格*调整后的税率，已执行的项目合同税率发生变化，从乙方向甲方按新税率开具发票起调整价格。

6、在未签合同前甲方同意乙方为甲方所做本合同约定的各项设计及咨询服务工作，均已包括在本合同设计费中。